Перевод величин единиц давления

| Единицы | Па | кПа | МПа | кгс/м2 | кгс/см2 | мм рт.ст. | мм вод.ст. | бар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Паскаль | 1 | 10-3 | 10-6 | 0,1019716 | 10,19716*10-6 | 0,00750062 | 0,1019716 | 0,00001 |
| 1 Килопаскаль | 1000 | 1 | 10-3 | 101,9716 | 0,01019716 | 7,50062 | 101,9716 | 0,01 |
| 1 Мегапаскаль | 1000000 | 1000 | 1 | 101971,6 | 10,19716 | 7500,62 | 101971,6 | 10 |
| 1 Килограмм-сила на квадратный метр | 9,80665 | 9,80665*10-3 | 9,80665*10-6 | 1 | 0,0001 | 0,0735559 | 1 | 98,0665*10-6 |
| 1 Килограмм-сила на квадратный сантиметр | 98066,5 | 98,0665 | 0,0980665 | 10000 | 1 | 735,559 | 10000 | 0,980665 |
| 1 Миллиметр ртутного столба (при 0 град) | 133,3224 | 0,1223224 | 0,0001333224 | 13,5951 | 0,00135951 | 1 | 13,5951 | 0,00133224 |
| 1 Миллиметр водяного столба (при 0 град) | 9,80665 | 9,807750*10-3 | 9,80665*10-6 | 1 | 0,0001 | 0,0735559 | 1 | 98,0665*10-6 |
| 1 Бар | 100000 | 100 | 0,1 | 10197,16 | 1,019716 | 750,062 | 10197,16 | 1 |

ПЕРЕВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

| Бар: 1бар = 0.1МПа 1бар = 100 кПа 1бар = 1000 мбар 1бар = 1.019716 кгс/см2 1бар = 750 мм.рт.ст.(торр) 1бар = 10197.16 кгс/м2 (атм.тех.) 1бар = 10197.16 мм. вод. ст. 1бар = 0.986 атм. физ. 1бар = 10 Н/см2 1бар = 1000000 дин /см2=106дин/см2 1бар = 14.50377 psi (фунт на квадратный дюйм) 1 мбар = 0.1 кПа 1 мбар = 0.75 мм. рт. ст.(торр) 1 мбар = 10.19716 кгс/ м2 1 мбар = 10.19716 мм. вод. ст. 1 мбар = 0.401463 in.H2O (дюйм водяного столба) | КГС/СМ2 (АТМ.ТЕХ.) 1кгс/см2 = 0.0980665 МПа 1кгс/см2 = 98.0665 кПа 1кгс/см2 = 0.980665 бар 1кгс/см2 = 736 мм.рт.ст. (торр) 1кгс/см2 = 10000 мм.вод.ст. 1кгс/см2 = 0.968 атм. физ. 1кгс/см2 = 14.22334 psi 1кгс/см2 = 9.80665 Н/см2 1кгс/см2 = 10000 кгс/м2 |
| --- | --- |
| МПа: 1МПа = 1000000 Па 1МПа = 1000 кПа 1МПа = 10.19716 кгс/см2 (атм.тех.) 1МПа = 10 бар 1МПа = 7500 мм. рт. ст.(торр) 1МПа = 101971.6 мм. вод. ст. 1МПа = 101971.6 кгс /м2 1МПа = 9.87 атм. физ. 1МПа = 106 Н/м2 1МПа = 107дин/см2 1МПа = 145.0377 psi 1МПа = 4014.63 in.H2О | ММ.РТ.СТ. (ТОРР) 1мм.рт.ст. = 133.3 •10-6 МПа 1мм.рт.ст. = 0.1333 кПа 1мм.рт.ст. = 133.3 Па 1мм.рт.ст. = 13.6 •10-4 кгс/см2 1мм.рт.ст. = 13.33 •10-4 бар 1мм.рт.ст. = 1.333 мбар 1мм.рт.ст. = 13.6 мм.вод.ст. 1мм.рт.ст. = 13.16 •10-4 атм. физ. 1мм.рт.ст. = 13.6 кгс/м2 1мм.рт.ст. = 0.019325 psi 1мм.рт.ст. = 75.051 Н/см2 |
| кПа: 1кПа = 1000 Па 1кПа = 0.001МПа 1кПа = 0.01019716 кгс/см2 1кПа = 0.01 бар 1кПа = 7.5 мм. рт. ст.(торр) 1кПа = 101.9716 кгс/м2 1кПа = 0.00987 атм. физ. 1кПа = 1000 Н/м2 1кПа =10000 дин/см2 1кПа = 10 мбар 1кПа =101.9716 мм. вод. ст. 1кПа = 4.01463 in.H2O 1кПа = 0.1450377 psi 1кПа = 0.1Н/см2 | ММ.ВОД.СТ.(КГС/М2) 1мм.вод.ст. = 9.80665 • 10 -6 МПа 1мм.вод.ст. = 9.80665 • 10 -3 кПа 1мм.вод.ст. = 0.980665 • 10-4 бар 1мм.вод.ст. = 0.0980665 мбар 1мм.вод.ст. = 0.968 • 10-4 атм.физ. 1мм.вод.ст. = 0.0736 мм.рт.ст.(торр) 1мм.вод.ст. = 0.0001кгс/см2 1мм.вод.ст. = 9.80665 Па 1мм.вод.ст. = 9.80665 •10-4 Н/см2 1мм.вод.ст. = 703.7516 psi |